## calculos_1
Temperatura ºC | Resistência medida (ohm) | Rref | ln(R/Rref) | ln²(R/Rref) | ln³(R/Rref) | T | T*ln(R/Rref) | T*ln²(R/Rref) | T*ln³(R/Rref)
0 | 33000 | 10000 | 1.1939 | 1.4255 | 1.7019 | 273.15 | 326.1199 | 389.3619 | 464.8679
17.5 | 14760 | 10000 | 0.38934 | 0.15158 | 0.059016 | 290.65 | 113.1604 | 44.0574 | 17.1531
25 | 10050 | 10000 | 0.0049875 | 2.4876e-05 | 1.2407e-07 | 298.15 | 1.487 | 0.0074167 | 3.6991e-05
27 | 9020 | 10000 | -0.10314 | 0.010638 | -0.0010972 | 300.15 | -30.9577 | 3.193 | -0.32933
29 | 8250 | 10000 | -0.19237 | 0.037007 | -0.0071191 | 302.15 | -58.1252 | 11.1816 | -2.151
31 | 7740 | 10000 | -0.25618 | 0.06563 | -0.016813 | 304.15 | -77.9182 | 19.9613 | -5.1138
32.2 | 7520 | 10000 | -0.28502 | 0.081236 | -0.023154 | 305.35 | -87.0305 | 24.8054 | -7.07
32.6 | 7390 | 10000 | -0.30246 | 0.09148 | -0.027669 | 305.75 | -92.4763 | 27.9701 | -8.4598
32.8 | 7300 | 10000 | -0.31471 | 0.099043 | -0.03117 | 305.95 | -96.2858 | 30.3022 | -9.5364
33.1 | 7250 | 10000 | -0.32158 | 0.10342 | -0.033257 | 306.25 | -98.485 | 31.6712 | -10.1849
33.8 | 7090 | 10000 | -0.3439 | 0.11827 | -0.040672 | 306.95 | -105.56 | 36.3021 | -12.4843
33.9 | 6900 | 10000 | -0.37106 | 0.13769 | -0.051091 | 307.05 | -113.9351 | 42.2772 | -15.6875
34.4 | 6850 | 10000 | -0.37834 | 0.14314 | -0.054154 | 307.55 | -116.3574 | 44.0222 | -16.6552
34.5 | 6830 | 10000 | -0.38126 | 0.14536 | -0.05542 | 307.65 | -117.2948 | 44.7199 | -17.0499
35 | 6650 | 10000 | -0.40797 | 0.16644 | -0.067901 | 308.15 | -125.7154 | 51.2879 | -20.9238
35.3 | 6630 | 10000 | -0.41098 | 0.1689 | -0.069417 | 308.45 | -126.7669 | 52.0987 | -21.4115
35.4 | 6730 | 10000 | -0.39601 | 0.15682 | -0.062104 | 308.55 | -122.1889 | 48.388 | -19.1621
35.5 | 6520 | 10000 | -0.42771 | 0.18294 | -0.078244 | 308.65 | -132.0129 | 56.4633 | -24.15
36.2 | 6480 | 10000 | -0.43386 | 0.18824 | -0.08167 | 309.35 | -134.216 | 58.2316 | -25.2646
36.6 | 6240 | 10000 | -0.4716 | 0.22241 | -0.10489 | 309.75 | -146.0796 | 68.8919 | -32.4897
36.9 | 6220 | 10000 | -0.47482 | 0.22545 | -0.10705 | 310.05 | -147.2164 | 69.9006 | -33.1899
37.5 | 6010 | 10000 | -0.50916 | 0.25924 | -0.132 | 310.65 | -158.1707 | 80.5342 | -41.0048
37.8 | 5960 | 10000 | -0.51751 | 0.26782 | -0.1386 | 310.95 | -160.9212 | 83.2791 | -43.0981
38.8 | 5700 | 10000 | -0.56212 | 0.31598 | -0.17762 | 311.95 | -175.353 | 98.5692 | -55.4076
39.7 | 5630 | 10000 | -0.57448 | 0.33002 | -0.18959 | 312.85 | -179.7247 | 103.2475 | -59.3132
40.1 | 5330 | 10000 | -0.62923 | 0.39594 | -0.24914 | 313.25 | -197.1075 | 124.0267 | -78.0418
41.4 | 5180 | 10000 | -0.65778 | 0.43267 | -0.2846 | 314.55 | -206.9047 | 136.0978 | -89.5224
41.7 | 5070 | 10000 | -0.67924 | 0.46137 | -0.31338 | 314.85 | -213.8601 | 145.2632 | -98.6692
42.5 | 4920 | 10000 | -0.70928 | 0.50307 | -0.35682 | 315.65 | -223.8831 | 158.7951 | -112.6296
42.7 | 4860 | 10000 | -0.72155 | 0.52063 | -0.37566 | 315.85 | -227.9005 | 164.4409 | -118.6517
43 | 4640 | 10000 | -0.76787 | 0.58963 | -0.45276 | 316.15 | -242.7623 | 186.4101 | -143.1388
45.5 | 4240 | 10000 | -0.85802 | 0.7362 | -0.63168 | 318.65 | -273.4087 | 234.5906 | -201.2838
100 | 682 | 10000 | -2.6853 | 7.2109 | -19.3635 | 373.15 | -1002.0237 | 2690.745 | -7225.4863

## calculos_2
Temperatura ºC | Resistência medida (ohm) | ln(R/Rref) | ln²(R/Rref) | ln³(R/Rref) | A1-D | B1-D | C1-D | D1_D | T_D | A1-C1 | B1-C1 | C1-C1 | T_C1 | A1_C2 | B1_C2 | C1_C2 | D1_C2 | T_C2 | A1-C3 | B1-C3 | C1-C3 | T_C3 | A1-C4 | B1-C4 | C1-C4 | D1-C4 | T_C4
0 | 33000 | 1.1939 | 1.4255 | 1.7019 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | -0.27485 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 1.6546e-06 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 6.0007e-05 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 3.7986 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | -45.1518
17.5 | 14760 | 0.38934 | 0.15158 | 0.059016 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 16.33 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 17.0982 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 16.226 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 17.9592 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 9.1138
25 | 10050 | 0.0049875 | 2.4876e-05 | 1.2407e-07 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 24.8861 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 25.8435 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 24.8766 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 25.7787 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 24.2475
27 | 9020 | -0.10314 | 0.010638 | -0.0010972 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 27.3725 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 28.3758 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 27.4148 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 28.1178 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 27.4622
29 | 8250 | -0.19237 | 0.037007 | -0.0071191 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 29.4515 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 30.49 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 29.5438 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 30.0969 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 29.8715
31 | 7740 | -0.25618 | 0.06563 | -0.016813 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 30.9537 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 32.0158 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 31.0853 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 31.5401 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 31.4905
32.2 | 7520 | -0.28502 | 0.081236 | -0.023154 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 31.6368 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 32.7091 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 31.787 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 32.2 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 32.2
32.6 | 7390 | -0.30246 | 0.09148 | -0.027669 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 32.0512 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 33.1295 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 32.2129 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 32.6015 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 32.6236
32.8 | 7300 | -0.31471 | 0.099043 | -0.03117 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 32.343 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 33.4255 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 32.5129 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 32.8846 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 32.9191
33.1 | 7250 | -0.32158 | 0.10342 | -0.033257 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 32.5069 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 33.5916 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 32.6815 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 33.0438 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 33.0842
33.8 | 7090 | -0.3439 | 0.11827 | -0.040672 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 33.04 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 34.1322 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 33.2299 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 33.5628 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 33.6169
33.9 | 6900 | -0.37106 | 0.13769 | -0.051091 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 33.6911 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 34.7921 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 33.9001 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 34.1984 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 34.2598
34.4 | 6850 | -0.37834 | 0.14314 | -0.054154 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 33.8659 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 34.9691 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 34.08 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 34.3694 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 34.4312
34.5 | 6830 | -0.38126 | 0.14536 | -0.05542 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 33.9362 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 35.0403 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 34.1524 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 34.4382 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 34.5
35 | 6650 | -0.40797 | 0.16644 | -0.067901 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 34.5796 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 35.6921 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 34.8151 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 35.0692 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 35.1268
35.3 | 6630 | -0.41098 | 0.1689 | -0.069417 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 34.6523 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 35.7657 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 34.89 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 35.1407 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 35.1974
35.4 | 6730 | -0.39601 | 0.15682 | -0.062104 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 34.2912 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 35.4 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 34.518 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 34.7862 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 34.8465
35.5 | 6520 | -0.42771 | 0.18294 | -0.078244 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 35.0568 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 36.1752 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 35.3067 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 35.5385 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 35.5889
36.2 | 6480 | -0.43386 | 0.18824 | -0.08167 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 35.2058 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 36.326 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 35.4603 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 35.6852 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 35.7329
36.6 | 6240 | -0.4716 | 0.22241 | -0.10489 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 36.1223 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 37.2533 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 36.4051 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 36.5904 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 36.6163
36.9 | 6220 | -0.47482 | 0.22545 | -0.10705 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 36.2005 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 37.3324 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 36.4858 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 36.6678 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 36.6916
37.5 | 6010 | -0.50916 | 0.25924 | -0.132 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 37.0391 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 38.1803 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 37.3508 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 37.5 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 37.5
37.8 | 5960 | -0.51751 | 0.26782 | -0.1386 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 37.2437 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 38.3871 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 37.5618 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 37.7035 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 37.6977
38.8 | 5700 | -0.56212 | 0.31598 | -0.17762 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 38.34 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 39.4947 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 38.6933 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 38.7978 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 38.7639
39.7 | 5630 | -0.57448 | 0.33002 | -0.18959 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 38.6449 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 39.8026 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 39.0081 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 39.1032 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 39.0631
40.1 | 5330 | -0.62923 | 0.39594 | -0.24914 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 40.0024 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 41.1725 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 40.4099 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 40.4686 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 40.416
41.4 | 5180 | -0.65778 | 0.43267 | -0.2846 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 40.7141 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 41.8903 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 41.1452 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 41.1882 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 41.1426
41.7 | 5070 | -0.67924 | 0.46137 | -0.31338 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 41.2512 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 42.4316 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 41.7001 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 41.7328 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 41.7005
42.5 | 4920 | -0.70928 | 0.50307 | -0.35682 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 42.0054 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 43.1914 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 42.4793 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 42.5 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 42.5
42.7 | 4860 | -0.72155 | 0.52063 | -0.37566 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 42.3144 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 43.5026 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 42.7986 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 42.8152 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 42.8336
43 | 4640 | -0.76787 | 0.58963 | -0.45276 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 43.486 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 44.6818 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 44.0092 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 44.0145 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 44.1336
45.5 | 4240 | -0.85802 | 0.7362 | -0.63168 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 45.788 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 46.9957 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 46.3878 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 46.391 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 46.8828
100 | 682 | -2.6853 | 7.2109 | -19.3635 | 0.003354 | 0.00025698 | 2.6201e-06 | 6.3831e-08 | 99.7632 | 0.0033433 | 0.00026025 | 4.9215e-06 | 100 | 0.0033541 | 0.00026192 | -1.5844e-06 | -2.0945e-06 | 100.0001 | 0.0033441 | 0.00023893 | -1.303e-05 | 110.2081 | 0.0033607 | 0.00035349 | 0.0002301 | 0.00016172 | 791.412

## calculos_3
Resistência medida (ohm) | Temperatura ºC | T_D (ºC) | Erro_D | T_C1 (ºC) | Erro_C1 | T_C2 (ºC) | Erro_C2 | T_C3 (ºC) | Erro_C3 | T_C4 (ºC) | Erro_C4
33000 | 0 | -0.27485 | 0.27485 | 1.6546e-06 | 1.6546e-06 | 6.0007e-05 | 6.0007e-05 | 3.7986 | 3.7986 | -45.1518 | 45.1518
14760 | 17.5 | 16.33 | 1.17 | 17.0982 | 0.40184 | 16.226 | 1.274 | 17.9592 | 0.45918 | 9.1138 | 8.3862
10050 | 25 | 24.8861 | 0.11386 | 25.8435 | 0.84349 | 24.8766 | 0.12341 | 25.7787 | 0.77865 | 24.2475 | 0.75248
9020 | 27 | 27.3725 | 0.37247 | 28.3758 | 1.3758 | 27.4148 | 0.4148 | 28.1178 | 1.1178 | 27.4622 | 0.4622
8250 | 29 | 29.4515 | 0.45154 | 30.49 | 1.49 | 29.5438 | 0.54379 | 30.0969 | 1.0969 | 29.8715 | 0.87147
7740 | 31 | 30.9537 | 0.046265 | 32.0158 | 1.0158 | 31.0853 | 0.085258 | 31.5401 | 0.54008 | 31.4905 | 0.49048
7520 | 32.2 | 31.6368 | 0.56318 | 32.7091 | 0.50909 | 31.787 | 0.413 | 32.2 | 5.428e-07 | 32.2 | 3.3362e-06
7390 | 32.6 | 32.0512 | 0.54878 | 33.1295 | 0.52952 | 32.2129 | 0.38706 | 32.6015 | 0.0014571 | 32.6236 | 0.023631
7300 | 32.8 | 32.343 | 0.45701 | 33.4255 | 0.62546 | 32.5129 | 0.28706 | 32.8846 | 0.084624 | 32.9191 | 0.11913
7250 | 33.1 | 32.5069 | 0.59315 | 33.5916 | 0.49164 | 32.6815 | 0.41854 | 33.0438 | 0.056158 | 33.0842 | 0.015833
7090 | 33.8 | 33.04 | 0.76002 | 34.1322 | 0.33218 | 33.2299 | 0.5701 | 33.5628 | 0.23724 | 33.6169 | 0.18314
6900 | 33.9 | 33.6911 | 0.20889 | 34.7921 | 0.89208 | 33.9001 | 6.3203e-05 | 34.1984 | 0.29844 | 34.2598 | 0.35985
6850 | 34.4 | 33.8659 | 0.53415 | 34.9691 | 0.56912 | 34.08 | 0.32003 | 34.3694 | 0.030609 | 34.4312 | 0.031194
6830 | 34.5 | 33.9362 | 0.56384 | 35.0403 | 0.54035 | 34.1524 | 0.34764 | 34.4382 | 0.061789 | 34.5 | 2.6662e-06
6650 | 35 | 34.5796 | 0.42039 | 35.6921 | 0.69206 | 34.8151 | 0.18492 | 35.0692 | 0.069226 | 35.1268 | 0.12683
6630 | 35.3 | 34.6523 | 0.64767 | 35.7657 | 0.46569 | 34.89 | 0.41001 | 35.1407 | 0.15934 | 35.1974 | 0.10262
6730 | 35.4 | 34.2912 | 1.1088 | 35.4 | 1.8442e-06 | 34.518 | 0.88199 | 34.7862 | 0.61385 | 34.8465 | 0.5535
6520 | 35.5 | 35.0568 | 0.44323 | 36.1752 | 0.67515 | 35.3067 | 0.19328 | 35.5385 | 0.03848 | 35.5889 | 0.088918
6480 | 36.2 | 35.2058 | 0.99423 | 36.326 | 0.12597 | 35.4603 | 0.73973 | 35.6852 | 0.51476 | 35.7329 | 0.46714
6240 | 36.6 | 36.1223 | 0.47771 | 37.2533 | 0.65334 | 36.4051 | 0.19487 | 36.5904 | 0.0095825 | 36.6163 | 0.016261
6220 | 36.9 | 36.2005 | 0.69953 | 37.3324 | 0.43242 | 36.4858 | 0.41425 | 36.6678 | 0.23218 | 36.6916 | 0.20845
6010 | 37.5 | 37.0391 | 0.46093 | 38.1803 | 0.68035 | 37.3508 | 0.14925 | 37.5 | 5.7336e-07 | 37.5 | 1.5307e-06
5960 | 37.8 | 37.2437 | 0.55635 | 38.3871 | 0.58713 | 37.5618 | 0.23817 | 37.7035 | 0.096453 | 37.6977 | 0.10227
5700 | 38.8 | 38.34 | 0.46005 | 39.4947 | 0.69471 | 38.6933 | 0.1067 | 38.7978 | 0.0021652 | 38.7639 | 0.036144
5630 | 39.7 | 38.6449 | 1.0551 | 39.8026 | 0.10259 | 39.0081 | 0.69192 | 39.1032 | 0.59676 | 39.0631 | 0.63693
5330 | 40.1 | 40.0024 | 0.097649 | 41.1725 | 1.0725 | 40.4099 | 0.30994 | 40.4686 | 0.36859 | 40.416 | 0.31597
5180 | 41.4 | 40.7141 | 0.68586 | 41.8903 | 0.49028 | 41.1452 | 0.2548 | 41.1882 | 0.21184 | 41.1426 | 0.25742
5070 | 41.7 | 41.2512 | 0.44878 | 42.4316 | 0.73162 | 41.7001 | 6.3838e-05 | 41.7328 | 0.032789 | 41.7005 | 0.0005034
4920 | 42.5 | 42.0054 | 0.49461 | 43.1914 | 0.69141 | 42.4793 | 0.020706 | 42.5 | 5.9931e-07 | 42.5 | 9.2501e-07
4860 | 42.7 | 42.3144 | 0.38557 | 43.5026 | 0.80263 | 42.7986 | 0.098622 | 42.8152 | 0.11521 | 42.8336 | 0.13357
4640 | 43 | 43.486 | 0.48598 | 44.6818 | 1.6818 | 44.0092 | 1.0092 | 44.0145 | 1.0145 | 44.1336 | 1.1336
4240 | 45.5 | 45.788 | 0.28797 | 46.9957 | 1.4957 | 46.3878 | 0.88779 | 46.391 | 0.89104 | 46.8828 | 1.3828
682 | 100 | 99.7632 | 0.23677 | 100 | 6.6317e-06 | 100.0001 | 6.8078e-05 | 110.2081 | 10.2081 | 791.412 | 691.412
Média Geral |  |  | 0.51834 |  | 0.65733 |  | 0.36276 |  | 0.71928 |  | 22.8431
Desvio padrão |  |  | 0.27181 |  | 0.42018 |  | 0.31712 |  | 1.8405 |  | 120.2791
Média entre 32ºC e 43ºC |  |  | 0.54607 |  | 0.61865 |  | 0.33566 |  | 0.20716 |  | 0.20782
Desvio padrão |  |  | 0.24808 |  | 0.33071 |  | 0.26361 |  | 0.25717 |  | 0.26727